DOKUMENTACJA WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ SANITARYCH W BUDYNKU ZSiP CNS W KRAKOWIE, UL. TYNIECKA 6

Usunięcie awarii związanej z kanalizacją i wykonanie remontu 4 sanitariatów oraz pomieszczenia w budynku szkoły w ZSiP CNS w Krakowie, ul. Tyniecka 6, 30-319 Kraków.

| Lp. | Nazwa | Ilość | Jednostka | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytki ścienne | 98 | m2 | Płytki ścienne o wymiarach 30x30 cm lub 30x60 cm, odporność na ścieranie ≥III, antypoślizgowość ≥ R9, o grubości ≥ 8mm, w odcieniu szarości |
| 2. | Płytki podłogowe | 30 | m2 | Płytki podłogowe o wymiarach 60x60 cm lub 30x60 cm, odporność na ścieranie ≥IV, antypoślizgowość ≥ R10, o grubości ≥ 8mm, w odcieniu szarości |
| 3. | Umywalka | 4 | szt. | Umywalka ceramiczna skompletowana z postumentem i wyposażona w baterię |
| 4. | Kompakt WC | 8 | szt. | Kompakt WC z odpływem poziomym wyposażony w deskę z tworzywa “duroplast”, wolno opadającą |
| 5. | Bidet lub bateria bidetowa z wężem | 1 | szt. | Ceramiczny bidet wyposażony w baterię lub podtynkowa bateria bidetowa wyposażona w wąż prysznicowy do użycia z muszlą WC |
| 6. | Pisuar | 1 | szt. | Pisuar ceramiczny z odpływem poziomym/pionowym |
| 5. | Lustro | 4 | szt. | Prostokątne lustro o wymiarach ok. 50x80 cm |
| 6. | Kabina sanitarna | 8 | szt. | Wykonane z laminowanych płyt LPW lub MDF o grubości 1,8 cm kabiny sanitarne, zapewniające ok. 15 cm prześwit nad podłogą, kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem |
| 7. | Dozownik na mydło | 4 | szt. | Dozownik z tworzywa ABS, ścienny |
| 8. | Pojemnik na papier toaletowy | 8 | szt. | Pojemnik wyposażony w okienko do kontroli ilości papieru w pojemniku wykonany z tworzywa ABS zamykany na kluczyk |
| 9. | Farba lateksowa | 120 | m2 | Farba lateksowa klasa I, kolor biały |
| 10. | Drzwi | 4 | szt. | Skrzydło drzwiowe wraz z ościeżnicą, drzwi płytowe z kratką wentylacyjną lub podcięciem |
| 11. | Lakier do parkietu | 20 | m2 | Lakier do parkietu o podwyższonej ścieralności |